## Slide 2: سمینار ویژه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکز داده A Comparative analysis to data center design standards
استاد راهنما:
دکتر ستار هاشمی
تاريخ ارائه: بهار 1396
توسط:
محمد تقدسی
شماره دانشجويي: 9371080

## Slide 3: فهرست
بررسی استانداردهای طراحی مرکزداده
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مرکزداده
نتیجه گیری و سخن آخر
نگاهي کلی بر یک مراکز داده

## Slide 4: رویکرد من...
مبتنی بر تجربیات عملی
استفاده از مرجع اصلی استانداردها
تحلیلی بودن
عملگرایی

## Slide 5: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
مرکزداده چیست؟
4/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 6: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
مشخصات یک مرکزداده
  اتصالات
    ISP Connections
    ICP communications
    SAT
5/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 7: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
مشخصات یک مرکزداده
  سیستم های پشتیبانی و موازی
    Backup systems
    Fault Tolerance
    UPS
    Hardware
6/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 8: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
مشخصات یک مرکزداده
  قدرت پردازش و سرویس دهنده ها
    Process Methods
    Racks and servers
    Hot Plugging
7/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 9: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
مشخصات یک مرکزداده
  مشخصات جغرافیایی، فیزیکی و امنیتی
    Spatial planning
    Security
    Safety
    Access Roads
8/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 10: نگاهي کلی بر یک مراکز داده
9/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 11: بررسی استانداردهای طراحی مرکزداده
10/20
چرا استاندارد؟
  انواع استانداردها
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 12: بررسی استانداردهای طراحی مرکزداده
4/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
استاندارد TIA 942
  تاریخچه
  Main Distribution Area
    Switches
    Core Routers
    Cable Closets
  Horizontal Distribution Area
    Patch cords
    Cables
  Zoned Distribution Area
    Logical
11/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 13: بررسی استانداردهای طراحی مرکزداده
12/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
طرح طراحی یا Tire
  Tire 1
  Tire 2
  Tire 3
  Tire 4

## Slide 14: بررسی استانداردهای طراحی مرکزداده
5/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
استاندارد BICSI
  تاریخچه
  Spatial planning (آمایش سرزمینی)
    مساحت و ابعاد
    موقعیت جغرافیایی
    زلزله، دما، رطوبت، فاصله از/تا
    نظارت و حراست فیزیکی
  کلاس بندی یا طرح طراحی در استاندارد BICSI
13/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 15: مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مرکزداده
6/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
مقایسه نظیر به نظیر دو استاندارد TIA-942-2005 و BICSI 002-2011
14/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
مورد | TIA-942 | BICSI | کدام صحیح تر است؟
فاصله دیتاسنتر تا فرودگاه | < 1Km | < 8Km ¦ > 48Km | حادثه شهرک توحید تهران
فاصله تا راه آهن | < 1Km | < 1.6Km | حادثه انفجار قطار باری نیشابور
فاصله تا مراکز نظامی | < 1Km | < 13Km | انفجار سال 1390 یک مرکز نظامی اطراف کرج روستای بیدگنه
فاصله تا پمپ بنزین | ؟؟ | < 1.6Km | --
فاصله تا بزرگراه | < 800m | < 1.6Km | --
فاصله تا نیروگاه دیزلی یا گازی | ؟؟ | < 1.6Km | --
فاصله تا نیروگاه هسته ای | < 1.6Km | < 80Km | چرنوبیل

## Slide 16: مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مرکزداده
6/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
مقایسه تحلیلی دو استاندارد TIA-942-2005 و BICSI 002-2011
15/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
% | جامعیت | جزئی نگری | واقعگرایانه | مباحث زیربنایی | به روز بودن | محبوبیت
TIA-942 | ارجاع به استانداردهای دیگر | کلی گویی |  | سطحی | آخرین نسخه 2005 | 
BICSI |  |  | بسیار رویا پردازانه |  |  | چرا ؟

## Slide 17: نتیجه گیری و سخن آخر
7/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
چرا TIA محبوب تر است؟
وضعیت در ایران
نقشه راه
16/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 18: منابع
7/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده
[1] دوست محمديان، حميد، فرزانه، رومين، معماری زیرساخت مرکز داده، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 29 خرداد 1392.
[2] BICSI Institute, ANSI/BICSI 002-2011 Data Center Design and Implementation Best Practices, ANSI, January 2011.
[3] L.G. Starkova and E.R. Farkhutdinova, Increase of the Efficiency of the System of Cooling of Data Processing Center Servers, International Conference on Industrial Engineering ICIE 2016, Dec 2016.
[4] N. Rasmussen, Calculation of Technical Cooling Requirements for Data Processing Centers, 2014. URL: http:/www.apc.ru.
[5] موسسه آبرون، اصول طراحی و پیاده سازی بهینه مراکز داده: گزیده ای کاربردی از آخرین ویرایش استاندارد ANSI/BICSI - 002 – 2011 ، تهران، انتشارات آبرون، 1392.
17/20
مقایسه تحلیلی استانداردهای طراحی مراکزداده

## Slide 19
از توجه شما متشکرم
دانش بهترين ثروت­ها است و سخاوتمند کسي است که اين همه را به ديگران مي­بخشد.
ضمن قدرداني از راهنمايي هاي استاد خوبم دکتر هاشمی
توجه استاد ناظر محترم
زحمات مسئولين دانشکده
و
حمايت هميشگي همسر مهربانم
پدر و مادر گرانقدرم
و کمک و دلگرمي همکلاسي هاي
بزرگوارم